苏州市林业站关于森检实验室松材线虫病检测显微镜采购项目询价采购文件

SZCJ2024-S-X-296

———————————————————————————————————————————

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司受苏州市林业站之委托，对其采购的森检实验室松材线虫病检测显微镜采购项目进行询价采购，欢迎合格的供应商前来参加。

一、项目说明：

（一）项目名称：森检实验室松材线虫病检测显微镜采购项目

（二）采购预算：人民币贰拾柒万元整（￥：270000.00）

（三）合格询价响应供应商的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、采购要求：

- 采购内容

| 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正置显微镜 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |

- 配置要求

| 序号 | 配件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正置显微镜主机 | 1台 |
| 2 | 高精度机械载物台 | 1个 |
| 3 | 物镜组：包括5X、10X、20X、40X、100X | 1组 |
| 4 | 高分辨率聚光镜 | 1个 |
| 5 | 微分干涉附件（10X、20X、40X） | 1套 |
| 6 | 高灵敏彩色成像系统 | 1套 |
| 7 | 控制软件 | 1个 |
| 8 | 图像分析终端 | 1个 |

- 技术参数要求

1、显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统。在传统无限远光路基础上，增强反差校正，提高图像的反差效果。

2、具备明场、暗场、微分干涉观察功能，并且具有可升级观察塑料器皿微分干涉功能，预留荧光、偏光等多种观察方式。

3、目镜10X，视场≥23mm。

4、主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜位置的光强度。

5、总放大倍率：5X-1000X。物镜： 10X、20X、40X分别具有微分干涉观察功能， DIC棱镜一一对应。

6、内藏式标准科勒照明装置，高功率≥10瓦LED光源，使用寿命大于2万小时。

7、编码型物镜转换器≥6位，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。同时，切换不同倍数镜头时，自动计算标尺。

8、当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。

9、机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速获取图像或视频信息。

10、国际标准的≥M27物镜安装口。

11、高灵敏彩色冷成像系统：有效物理像素≥480万，像素尺寸≥3.40微米×3.40微米，芯片尺寸≥2/3英寸，图像采集速度全幅下≥35幅/秒，动态范围1:4800，曝光时间100微秒至4秒，同时具有黑白模式和彩色模式。高速USB3.0接口，最快传输可达5G/秒。

12、软件功能：

12.1、手动景深扩展功能，可实现超景深拍摄、手动大图拼接功能，实现超大视野拍摄、多通道叠加功能，实现多个通道图像叠加。

12.2、视频拍摄功能。

12.3、可以进行交互式测量包括：面积，间距，周长，灰度值，角度等。

12.4、可同时进行多幅图像的对比，可以阵列预览，可以通道预览，可以2.5D图像预览。

12.5、支持bmp、tif、jpg、gif、tga、png、j2k、jp2、mac、msp、ras、pct、eps、wmf、psd、img、cmp等格式图像输入。支持bmp、jpg、tif、tga、png、psd、cmp、avi、lsm、mov、j2k、jp2、pcx、tga、wmf、pcf等格式图像输出。

12.6、软件自带提高图像分辨率模块。

- 交货时间：合同签订之日起10日内安装调试完毕。

- 配套及售后服务要求：

- 安装服务：提供成交设备的安装服务，主要包括但不限于设备安装与调试、计算机配置、软件调试等。

- 文档服务：提供本项目中所有设备的安装、操作手册等产品技术手册，所提交文档的质量和完善程度将作为系统验收通过的重要依据。

- 培训服务：提供不少于2天不少于10人次的安装配置等实操培训课程，设备交付后由原厂工程师提供免费上门培训服务，培训内容包括系统硬件设备、系统软件平台、基础设施、上机实操等培训内容。

- 售后服务：

- （1）免费质保期：自项目整体验收合格（以双方在验收报告签订日期为准）之日起，整体项目免费质保期为不低于一年，免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对设备进行免费维修或更换。

- （2）所有软件完成使用权注册及一年免费保修升级、电话报修后4小时内上门服务、48小时内排除故障。提供7*24小时远程技术指导服务包括但不限于电话、微信、互联网等方式。一年有效期后提供日常维保工作。

- （3）所有配件过一年免费保修期后，成交单位继续提供维修服务，配件价格应低于所投产品原厂配件价格的80%，具体由采购单位与成交单位商定。

三、其他要求

1、提供相同品牌产品的不同响应单位参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

2、响应单位所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等。技术标准若涉及最新标准的则按最新标准执行。

3、询价文件要求中若涉及品牌型号的仅作参考，响应单位提供满足招标技术要求的产品进行投标。响应单位必须承诺询价文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应询价文件要求。

四、响应文件组成及其他说明：

（一）询价响应文件的制作要求

1、询价响应文件组成（部分格式见附件）：

（1）询价响应函

（2）响应报价表

（3）企业营业执照副本、税务登记证副本复印件或三证合一营业执照副本复印件

（4）响应单位法定代表人（或负责人）身份证复印件

（5）法定代表人（或负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（如为委托投标）

（6）技术服务条款偏离表

（7）响应单位资格承诺书及相关资格证明材料

注：以上资料若不能如实提供或提供不完整的视为无效投标。

2、文件的签署和密封要求：

（1）按上述要求制作询价响应文件叁份（一正两副），并须装订成册；响应文件封面明确标明“正本”和“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

（2）询价响应文件均应采用打印或使用不能擦去的黑色或蓝色墨水书写，由响应单位法定代表人或其授权代表在询价文件要求处亲自签署或盖章，并在询价响应文件的每一页上加盖公章，未加盖公章的页视为无效页。

（3）询价响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章，密封袋及响应文件封面上应注明采购项目名称、询价采购编号、询价响应单位名称、地址、联系人、联系电话等。

3.采购单位有权拒绝未按上述要求制作的询价响应文件。

（二）询价响应文件错误的修正原则

1.响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.供应商不同意以上修正的，其询价响应文件将被拒绝。

（三）询价响应文件的补充、修改和撤回

供应商在提交询价响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）询价响应文件的澄清、说明和更正

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

为保证在评审小组要求供应商解释或者澄清其响应文件时能够及时得到回复，在评审开始前，供应商法定代表人或授权代理人可到评审现场等候。供应商的澄清、说明或者更正应在评审小组向其提出澄清、说明或者更正要求后三十分钟内提交给评审小组。在评审期间、供应商应注意调整其行程安排，如响应供应商未到场，则视为供应商放弃上述权利，相关后果自负。

（五）递交询价响应文件及确定成交供应商日期和地点：

1、本次询价响应文件的响应截止时间为2024年11月8日17：00前。响应单位应在截止时间前将询价响应文件密封，并在文件封面注明投标编号，并在文件封口处加盖单位公章后送达苏州市干将西路399号银海大厦303室创杰公司，联系人：潘莉莉 联系电话：0512-65238816，未按询价采购文件要求制作的询价响应文件或过时送达的询价响应文件，一律为无效投标。

2、2024年11月11日9：15在苏州市干将西路399号银海大厦302室创杰公司确定成交供应商。成交供应商收到成交通知书后，应在十五日内签订合同。

五、报价说明：

1、响应单位需就本询价采购文件第三项制作询价响应文件。本次报出的价格一次性报定不得更改，响应报价包括全部产品及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、维修、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。不论响应单位是否列出相关费用明细，招标人均可以认为响应单位已在总价中包含了全部费用。

2、响应单位应对所要采购的全部内容进行报价，只报其中部分内容的，为无效报价。

六、综合说明及其他：

1、响应单位所提供的货物能够至少达到以上要求。

2、响应单位必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、成交单位对技术服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同价款中扣除。

4、响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

5、成交服务费：以预算金额作为收费基数标准，具体为100万元以内1.5%、100万元（含）-500万元以内1.1%差额定率累进法计算；该费用由成交单位在领取成交通知书时付清。最低不低于人民币叁仟元整。

七、付款步骤：

货物安装调试验收合格后10日内甲方向乙方一次性支付所有款项。

八、评审办法：

1、采购人授权询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

2、若满足上述原则的最低报价响应供应商超过一家时，则由采购单位以抽签的方式决定成交供应商。

九、项目的终止：

出现下列情形之一的，将终止询价采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十、合同生效：

1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字（或盖章）、加盖公章（或合同章）后生效。

2、合同签订生效后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，任何一方均可要求招标代理机构进行调解，调解不成，则任何一方均可向需方所在地人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和甲方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，并提交招标代理机构一份备存，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

4、本合同一式五份，甲方和乙方各执二份、招标代理机构执一份。

十一、其他

1、响应单位在询价响应文件中必须对所有采购产品的技术、服务做出应答，如果有其中某些条款不响应时，须在响应文件中明确列出，未列出的视同响应（且如成交后发现不符合采购要求的，则视为虚假响应，按虚假响应处理）。

2、响应单位在投标时提供的资料均应是真实的，若有虚假，由其自行承担一切后果。

3、如响应单位对本通知书有疑义，以书面形式向招标代理机构咨询，一切材料以招标代理机构的书面材料为准。

十二、联系方式：

招标代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室          邮编：215002

联系人：潘莉莉          联系电话：0512-65238816

采购单位：苏州市林业站

联系人：毛云飞        联系电话：15996315382

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

## 2024年11月5日

附件1：询价响应函

询价响应函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                   号询价采购通知，经仔细阅读和研究，我方决定参加，并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照询价采购通知的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包含完成该项目工作所需的所有费用。

2、如果我方的询价响应文件被接受，我方将严格履行询价采购通知中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方愿意提供采购方在询价采购通知中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我们同意按询价响应文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后45天。

5、我方愿意遵守询价采购通知中所列的收费标准。

6、我方承诺该项报价在递交后保持有效，不作任何更改和变动。我方同意成交后若不履行询价采购通知的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交标资格将被取消。

7、我方同意若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方成交资格。

8、与本次投标有关的通讯地址：

单 位：              联 系 人：

地 址：              邮政编码：

联系电话：           传 真：

响应单位：（公章）

法定代表人（或负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

附件2：询价响应报价表

询价响应报价表

采购编号：                                    项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正置显微镜 品牌规格型号： （生产厂家： ） |  |  |  |  |  |
| 1 | 正置显微镜主机 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 高精度机械载物台 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 物镜组：包括5X、10X、20X、40X、100X | 1 | 组 |  |  |
| 4 | 高分辨率聚光镜 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 微分干涉附件（10X、20X、40X） | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 高灵敏彩色成像系统 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 控制软件 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 图像分析终端 | 1 | 个 |  |  |
| 响应总报价： |  |  |  |  |  |

报价单位：（公章）             联系人：                联系电话：

法定代表人（或负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人（或负责人）授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（响应单位名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为                    号的活动。代理人在询价响应文件的合同询价过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自询价响应文件递交开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

询价响应单位：（公章）

法定代表人（或负责人）：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

附件4：技术服务条款偏离表

技术服务条款偏离表

采购编号：                                    项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的技术服务条款 | 响应文件的技术服务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应单位：（公章）

法定代表人（或负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

附件5：响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

采购编号：                                    项目名称：

| 序号 | 响应单位资格要求 | 是否完全响应（是或否） | 备注（相关资格证明材料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供包括但不限于最近一期（2022年度或2023年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表（包括资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供证明材料或承诺 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人（或负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

（全文完）